Pracovný poriadok

v Laboratóriu SQUID magnetometer/susceptometer MPMS

(Laboratórium)

I. Všeobecné ustanovenia

1) Laboratórium SQUID magnetometer/susceptometer MPMS bude slúžiť na analýzu magnetických vlastností materiálov. Zariadenie je spoločne využívané riešiteľmi projektu Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike - II. etapa (CENTE II), financované zo zdrojov Európskej Únie cez ERDF, v rámci aktivity 2.6 - Zvýšenie výskumného potenciálu Centra v oblasti magnetometrie slabých polí. Zariadenie bude využívané riešiteľmi projektu: Elektrotechnický ústav SAV, Ústav merania SAV, Ústav informatiky SAV, Fyzikálny ústav SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.

2) SQUID magnetometer/susceptometer MPMS laboratórium je lokalizované v budove Ústavu merania SAV, v miestnosti č. 207 v Oddelení magnetometrie. Centrum CENTE II toto Laboratórium zveľaďuje a snaží sa o jeho dovybavenie ďalšími podpornými zariadeniami.

3) Laboratórium bolo vybudované z finančných zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z časti ústavmi združenými v CENTE II.

4) Inštitúcie združené v Centre budú využívať Laboratórium aj na výuku študentov univerzít (najmä STU, UK).

5) Za prevádzku zariadenia SQUID magnetometer/susceptometer MPMS zodpovedá vedúci Laboratória a počas jeho neprítomnosti zástupca vedúceho Laboratória. Pri plnení svojej funkcie podlieha priamo riaditeľovi ÚM SAV.

6) Prevádzku Laboratória koordinuje ÚM SAV. Finančné náklady na prevádzku a údržbu Laboratória sú hradené z projektov jednotlivých užívateľov úmerne podľa využívaného času, resp. spotrebovaných médií a energií. Všetky vzniknuté škody hradí ten používateľ, ktorý ich spôsobil neodbornou manipuláciou.

II. Vedúci Laboratória

1) Zodpovedá za prevádzku a vykonávanie nevyhnutných profylaktických prác v Laboratóriu.

2) Spolu so svojim zástupcom budú evidovať práce, ktoré budú v Laboratóriu realizované. Vedúci, resp. jeho zástupca má právo nepovoliť prácu, ktorá by vyžadovala extrémne vysokú spotrebu médií, alebo iným spôsobom by ohrozila technický stav zariadení Laboratória. Jedná sa najmä o opatrnosť pri používaní supravodivého magnetu s ohľadom na hladinu kvapalného hélia.

3) Organizuje školenia pre nových užívateľov a dohliada na prácu užívateľov počas práce v Laboratóriu.

4) Poruchy na zariadeniach, havárie a iné nedostatky vzniknuté v Laboratóriu okamžite hlási riaditeľovi ÚM SAV.

III . Povinnosti užívateľa Laboratória SQUID magnetometer/susceptometer MPMS

1) Postup užívateľa pri spracovaní vzoriek:

- záujemca podá vedúcemu Laboratória požiadavku na meranie vzorky so špecifikáciou parametrov merania,

- podľa stupňa zaškolenia a schopnosti obsluhovať zariadenie sa záujemca zúčastňuje merania,

- časť získaných výsledkov, môže byť (so súhlasom zadávateľa) zverejnená na webe, na stránke CENTE II alebo Laboratória.

2) Užívateľ je oboznámený a dodržiava všetky požiarne a bezpečnostné pravidlá na pracovisku (Organizačný poriadok ÚM SAV, Požiarny štatút, Bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrickými zariadeniami, Bezpečnostné predpisy pre prácu s kryogénnymi médiami).

3) V prípade, že nemôže dodržať plánovaný termín práce v Laboratóriu, nahlási to čo najskôr, najneskôr deň vopred vedúcemu Laboratória.

V Bratislave dňa 9.12.2011 schválili členovia KRC

Za KRC

...............................................      ...................................................

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.              doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

Predseda KRC a RC                       Riaditeľ UM SAV